## Трубников, 3
Выполнение текущего ремонта в 2015 г.
Адрес | Факт выполнения работ
| наименование работ | сумма, факт | ПО
Медгородок 10 | Отключение-включение сетей водопровода | 6394.6 | МУП "ПОВВ"
| Ремонт межпанельных швов кв. 13,25,157,162,103,32 | 104489.42 | ООО СК "Рейл"
| Установка ограничителей парковки | 10548 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт примыканий балконов,межпанельных швов кв.77,78,157,195,196,234,235 | 24859.72 | ООО СК "Рейл"
| Теплообменник пластинчатый Ридан НН№19-А-ТО 16/36-ТКТL26/36-ТМТL63 | 270040 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Пусконаладочные работы насоса на ХВС | 9125.31 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 425457.05
Смирных 13 б | Выезд специалиста по городу. Организация метрологической поверки водосчетчика Ду 25 | 3800 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Пусконаладочные работы теплосчетчика | 22034.11 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 25834.11
Елькина 96 а | Отключение-включение сетей водопровода (счет № 7 от 9.02.15г) | 6394.6 | МУП "ПОВВ"
| Замена трубопровода ХВС | 68759.3 | ООО СК "Рейл"
| Очистка подвала | 38548.96 | ООО СК "Рейл"
| Планировка песком территории | 16703 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт межпанельных швов кв. 54 | 34402.88 | ООО СК "Рейл"
| Гирлянда уличная | 13560 | ООО "АТОН"
| Пусконаладочные работы насоса на ХВС | 9068.55 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 187437.29
Комс. пр. 80 в | Ремонт межпанельных швов кв. 1,13,16,20,28,36,32 | 165859.86 | ООО СК "Рейл"
| Пусконаладочные работы теплосчетчика | 8968 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 174827.86
Савина 8 а | Материалы для монтажа. Замок электромагнитный с блоком питания. Монтажные работы. | 7600 | ООО "Витрина"
| Ремонт автоматики | 1500 | ООО "Витрина"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за февраль 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за январь 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за июнь 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за май 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за август 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за июль 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за декабрь 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за ноябрь 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за октябрь 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за сентябрь 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за март 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| Техническое обслуживание СКД (систем контроля доступа) за апрель 2015г. (2 калитки) | 1000 | ООО "Интек-Сервис"
| ремонт автоматики | 2000 | ООО "Витрина"
| расходные материалы | 520 | ООО "Витрина"
| Ремонт ворот | 12668 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Монтаж видеонаблюдения | 95435 | ООО "импеданс"
| Установка ограничителей парковки | 5274 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт балконных козырьков кв. 34,35,48,48,64,85 | 13300 | ООО "Регионстрой"
| Благоустройство территории | 169464 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Установка малых форм. | 197000 | ООО "Орионспорт+"
| Ремонт системы вентиляции кв. 33 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Диагностика работы теплосчетчика | 2500 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Ремонт лестничных клеток под. № 5 | 117810.65 | ООО СК "Рейл"
| Чернозем | 5000 | ИП Абдуллаев Э.И.
ИТОГО по дому |  | 642901.04
Солнечная 6г | Замена насоса | 88378.72 | ООО СК "Рейл"
| Выезд специалиста по городу. Реконструкция станции управления насосами (ЧП-2/3кВТ) (ЧП,плата расширения,датчик давления).Включение в работу и наладка насосной станции ХВС. | 74600 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Ремонт межпанельных швов кв. 11,94,186,223,249,257,277 | 74354.76 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 215,277,254 | 37914.88 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 253 | 13636.43 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 178 | 18510.72 | ООО СК "Рейл"
| Замена кафельной плитки в подъезде | 229606.4 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Демонтаж деревянных окон,изготовление и установка окон ПВХ на лестничных клетках,установка нащельника,подреска пены,удаление защитной пленки,вывоз мусора. | 211267.95 | ООО "Энергия-Сервис"
| Ремонт подъезда №5, ремонт откосов в п № 4,5 | 172144.61 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт системы вентиляции кв. 257 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Ремонт системы вентиляции кв. 253 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Табличка на подъезд. | 2520 | РПФ "Графика"
| Ограждение с монтажем | 45409.11 | ООО "Спектр"
| Установка ограничителей парковки | 10548 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт межпанельных швов кв. 236,170 | 46416.26 | ООО СК "Рейл"
| Пусконаладочные работы на ХВС | 108850 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Ремонт балконного козырька кв. 106,155 | 8496.53 | ООО СК "Рейл"
| Замена электросчетчиковдомовых и трансформаторов в щитовых | 28896.14 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 1173209.29
Пионерска 7 в
ИТОГО по дому |  | 0
Пр. Победы 155 а | Ремонт межпанельных швов кв. 79,110,111 | 30082.63 | ООО СК "Рейл"
| Смена почтовых ящиков | 68224.3 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт откосов после установки пластиковых окон | 33805.19 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт подъезда, 1 этаж | 53065.98 | ООО СК "Рейл"
| Контейнер для хранения ртутных ламп | 3800 | ИП Тазетдинов
| Демонтаж деревянных окон,изготовление и установка окон ПВХ на лестничных клетках,установка нащельника,подреска пены,удаление защитной пленки,вывоз мусора. | 188633.59 | ООО "Энергия-Сервис"
| Ремонт системы вентиляции кв. 79 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Ремонт (герметизация) лотка железобетонной кровли | 39600 | ООО "Регионстрой"
| Изготовление и установка алюминевой двери на лестничной клетке 1 этажа удаление защитной пленки,вывоз мусора. | 17499.81 | ООО "Энергия-Сервис"
| Укладка керамогранита в холле первого этажа | 241037.8 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Установка ограничителей парковки | 13185 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Прочистка сетей водоотведения | 17822.72 | ООО "БликС"
| Ремонт межпанельных швов кв. 36,50,85,99,101 | 50155.27 | ООО СК "Рейл"
| Покраска дверных блоков | 39554.7 | ООО СК "Рейл"
| Замена входной двери | 26765.41 | ООО СК "Рейл"
| Замена радиаторов у консъержей | 12009.69 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Замена электросчетчиков,трансформаторов в щитовой | 12184.58 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Укладка коврика | 2896.19 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Устройство обрамления дверного проема | 4166.79 | ООО СК "Рейл"
ИТОГО по дому |  | 855319.04
Энтузиастов 14 в | Ремонт балконных козырьков кв. 23/1 | 5156.93 | ООО СК "Рейл"
ИТОГО по дому |  | 5156.93
Комсомольск. пр. 62 в | Ситуационный план | 4500 | ООО НПП "Урал"
| Ремонт примыканий балконных козырьков кв. 10 | 3237.11 | ООО СК "Рейл"
| Поверка теплосчетчика | 49896.92 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 57634.03
Каслинская 93 | Ремонт межпанельных швов кв. 41,75 | 38971.12 | ООО СК "Рейл"
| Промывка окон с наружной стороны | 21006.43 | ООО "Жил-Стандарт"
| Цветочная рассада. Услуги доставки. | 3000 | ИП Колисниченко Е.А.
| Ремонт входных групп | 30835.35 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 70 | 19353.85 | ООО СК "Рейл"
| Уборка мусора в подвале | 12291 | ООО СК "Рейл"
| Эмаль ПФ-115 мастерОк цвет зеленая,6 | 5005 | ООО Торговый дом "Империя"
ИТОГО по дому |  | 130462.75
40 лет Победы 26 | Организация метрологической поверки измерительного комплекса "Эльф" (вычислитель,два расходомера,комплект термосопротивлений). Ремонт расходомера КАРАТ-РС Ду 50. Замена элемента питания (КАРАТ-РС). Замена элемента питания (Эльф-01). Демонтаж/монтаж теплосчетчика с выдачей акта службы КИПаА МУП "ЧКТС" | 25350 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Ремонт межпанельных швов кв. 51,75 | 45356.4 | ООО СК "Рейл"
| Установка урн. | 4899 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
ИТОГО по дому |  | 75605.4
Кузнецова 31 | Организация метрологической поверки измерительного комплекса "Эльф" (вычислитель,два расходомера,комплект термосопротивлений). Ремонт расходомера КАРАТ-РС Ду 50. Замена элемента питания (КАРАТ-РС). Замена элемента питания (Эльф-01). Демонтаж/монтаж теплосчетчика с выдачей акта службы КИПаА МУП "ЧКТС" | 23350 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Ремонт межпанельных швов кв. 13,25,33,54,55 | 102371.87 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 79 | 12834.84 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт системы вентиляции, кв. 87 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Поверка водосчетчика | 7906 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 147292.1
Гвардейская 8 | Замена врезок ХГВС | 103927.05 | ООО СК "Рейл"
| Химическая промывка теплообменника Alfa Laval (на отоплении) | 27500 | ООО "Котельные установки и электростанции"
| Установка урн | 4899 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| ТО ДСКИ за домофон | 360 | ООО "Уралжилсервис
| ТО ДСКИ за домофон | 540 | ООО "Уралжилсервис
| Выезд специалиста по городу.Реконструкция системы автоматического регулирования (замена датчика температуры наружного воздуха,замена датчика температуры теплоносителя, восстановление сигнальных линий от контроллера до электроприводов клапанов).Пусконаладочные работы и настройка системы автоматического погодного регулирования. | 22600 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Восстановление системы освещения | 249962.15 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
ИТОГО по дому |  | 409788.2
Трубников 3 | Пусконаладочные работы насоса ХВС | 2500 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 2500