## 2016
N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий |  |  |  | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения,
в %
[6 empty] | цена, руб. | ед. изм | кол-во, | ед |  | (в рублях)
I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | Управляющая организация, собственники помещений МКД | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС | 3840 |  |  |  | Периодическая регулировка, ремонт
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | При подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
4 | Установка прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, собственники помещений МКД | плата по оттельному договору на основании решения ОС |  |  | 2 | узел учета | Периодический осмотр, поверка, ремонт,снятие показаний |  | Установлен. Поверка - июль-август 2016 г.
5 | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета |  | Управляющая организация, ресурсоснабжающие организации | плата по оттельному договору на основании решения ОС |  |  | 2 | узел учета | Периодический осмотр, поверка, ремонт,снятие показаний |  | Установлен. Поверка - июль-август 2016 г.
6 | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления тепловой энергии | расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета |  | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 2 | узел учета | снятие показаний, передача данных |  | Ежемесячно, после ввода в эксплуатацию.
Система горячего водоснабжения
7 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | По мере необходимости. По результатам весеннего осмотра, в рамках работ по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
8 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, собственники помещений МКД | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС | 77000 |  | 2 | шт. | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  | Установлен. Поверка - июль-август 2016 г.
9 | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения в эксплуатацию | расчет размера платы за потребленную воду на основании показаний приборов учета |  | Управляющая организация, ресурсоснабжающие организации | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС |  |  | 2 | шт. | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  | Установлен. Поверка - июль-август 2016 г.
10 | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления горячего водоснабжения | расчет размера платы за потребленную тепловую энергию на основании показаний приборов учета |  | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 2 | узел учета | снятие показаний, передача данных |  | Ежемесячно, после ввода в эксплуатацию.
Система электроснабжения
11 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии; | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация, собственники помещений МКД | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС | 1200 |  | 84 | шт. | Периодический осмотр, замена |  | Планируется установка после принятия решения на ОСС
2) Улучшение качества освещения
12 | Установка приборов учета на общедомовые нужды | Учет электрической энергии, потребленной в местах общего пользования в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, собственники помещений МКД | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС | 7700 |  |  |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт,снятие показаний
13 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация, собственники помещений МКД | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС |  |  | 6 | шт. | Периодический осмотр, поверка, ремонт,снятие показаний |  | Установлен - январь 2016 г.
14 | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии в эксплуатацию |  | расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета | Управляющая организация, ресурсоснабжающие организации | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 6 | шт. | Периодический осмотр, поверка, ремонт,снятие показаний |  | Введен в эксплуатацию - январь 2016 г.
15 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) |  | экономия электроэнергии | Управляющая организация | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС |  |  |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | Планируется установка после принятия решения на ОСС
16 | Снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления электрической энергии |  | расчет размера платы за потребленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 7700 |  | 6 | шт. | снятие показаний, передача данных |  | Ежемесячно, после ввода в эксплуатацию
Дверные и оконные конструкции
17 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 27600 |  |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | Выполнено. Текущая эксплуатация
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Усиление безопасности жителей
18 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 18000 |  |  | . | Периодический осмотр, ремонт |  | Выполнено. Текущая эксплуатация
2) Рациональное использование тепловой энергии
19 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 14400 |  |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | Не предусмотрено проектом.
2) Рациональное использование тепловой энергии
20 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 25300 |  |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | Установлены пластиковые стеклопакеты под.4; 5. Запланировано установка под. 1;2;3;6;7
2) Рациональное использование тепловой энергии
Система холодного водоснабжения
21 | Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения. | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | переход на приборный учет используемой (потребляемой) холодной воды, рациональное использование энергоресурсов | Управляющая организация, собственники помещений МКД | Плата по отдельному договору на основании решения ОСС |  |  | 2 | шт. | Периодический осмотр, поверка, ремонт,снятие показаний |  | Планируется установка во 2-ом квартале 2016 г.
22 | Ввод общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения в эксплуатацию |  | расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета | Управляющая организация, ресурсоснабжающие организации | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 2 | шт. | Периодический осмотр, поверка, ремонт,снятие показаний |  | В течение месяца после установки.
23 | снятие показаний общедомовых (коллективных) приборов учета потребления холодного водоснабжения | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | расчет размера платы за потребленную холодную воду на основании показаний приборов учета | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | 2 | шт. | Снятие показаний, передача данных |  | Ежемесячно. Передача показаний в МУП ПОВВ
ОСНОВАНИЕ:
Собственникам каждого многоквартирного дома необходимо провести общее собрание с поветкой дня о выборе первичных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности на основе предложений управляющей организации и/или внести свои предложения, утвердить график мероприятий,определить порядок финансирования данного вида работ. По всем Вопросам обращаться по телефону: 220-10-46
Перечень мероприятий для многоквартирного дома
как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, выполняемых для жилого многоквартирного дома №6 Г по ул. Солнечная, находящегося в управлении ООО «АЖК»
2016 год.
1 . Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2
2. Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 N 394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбереж ению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 N 18717)
3. Приказ Министерства регионального развития Челябинской области от 14.12.2010 г.