## Солнечная, 6г
Выполнение текущего ремонта в 2015 г.
Адрес | Факт выполнения работ
| наименование работ | сумма, факт | ПО
Солнечная 6г | Замена насоса | 88378.72 | ООО СК "Рейл"
| Выезд специалиста по городу. Реконструкция станции управления насосами (ЧП-2/3кВТ) (ЧП,плата расширения,датчик давления).Включение в работу и наладка насосной станции ХВС. | 74600 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Ремонт межпанельных швов кв. 11,94,186,223,249,257,277 | 74354.76 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 215,277,254 | 37914.88 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 253 | 13636.43 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 178 | 18510.72 | ООО СК "Рейл"
| Замена кафельной плитки в подъезде | 229606.4 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Демонтаж деревянных окон,изготовление и установка окон ПВХ на лестничных клетках,установка нащельника,подреска пены,удаление защитной пленки,вывоз мусора. | 211267.95 | ООО "Энергия-Сервис"
| Ремонт подъезда №5, ремонт откосов в п № 4,5 | 172144.61 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт системы вентиляции кв. 257 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Ремонт системы вентиляции кв. 253 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Табличка на подъезд. | 2520 | РПФ "Графика"
| Ограждение с монтажем | 45409.11 | ООО "Спектр"
| Установка ограничителей парковки | 10548 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт межпанельных швов кв. 236,170 | 46416.26 | ООО СК "Рейл"
| Пусконаладочные работы на ХВС | 108850 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Ремонт балконного козырька кв. 106,155 | 8496.53 | ООО СК "Рейл"
| Замена электросчетчиковдомовых и трансформаторов в щитовых | 28896.14 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 1173209.29